## РС 2026
Приложение 1
Информация об инвестиционной программе УГРС АО "Сахатранснефтегаз" план на 2026 год
в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям Центрального энергорайона
без НДС (тыс.руб)
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Общая сумма инвестиций (2): |  |  |  | 547609.75 | амортизация
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (3): |  |  |  | 508549.16 | амортизация
3 | Объекты капитального строительства (основные стройки):
4 | Новые объекты: |  |  |  | 335391.35 | спецнадбавка и амортизация
4.1 | Мероприятия по технологическому присоединению к распределительным сетям |  |  |  | 85000 | спецнадбавка
4.2 | Мероприятия по строительству распределительных сетей в рамках догазификации |  |  |  | 120564 | спецнадбавка |  |  |  | 4166.54 | 1179.908
4.3 | Сеть газораспределения высокого давления 1,2МПа по Маганскому тракту 2 км со строительством ГГРП для создания возможности технологического присоединения |  |  |  | 27550.8208 | спецнадбавка
4.4 | Сеть газораспределения высокого давления 0,6МПа от ГГРП по Маганскому тракту 2 км с установкой ГРП на ул.О.Кошевого до ул.Жуковского с переврезкой к существующим сетям высокого давления для создания возможности технологического присоединения |  |  |  | 58590.7826 | спецнадбавка
4.5 | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Автодорожная (от КИЗ ЯГУ до сквера Матери) |  |  |  | 30606.2342 | амортизация
5 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  | 173157.81 | амортизация
5.1 | Сеть газораспределения в/д от ГРС до котельной по ул. Воинская в г. Якутске, инв.№00-021379 |  |  |  | 125502.3769 | амортизация
5.2 | Уличный газопровод к водоузлу №1 (50 лет Советской Армии) литера 19Г инв.№0006413 |  |  |  | 26348.8636 | амортизация
5.3 | Подземный газопровод высок.дав-я от ГРС-1 до г.Якутска(ул. Якутская) 2005г(св14.11.06г 14-АА 311836) инв. №00004462 |  |  |  | 5503.3249 | амортизация
6 | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек: |  |  |  | 0
7 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях (3): |  |  |  | 0
8 | Сведения о приобретении внеоборотных активов(3): |  |  |  | 39060.59 | амортизация |  |  |  |  | 1502.5
8.1 | УАЗ-390995-112-04-5 ед. |  |  |  | 9046.67 | амортизация |  |  |  |  | 1274.9996 | 4340
8.2 | Специализированный автомобиль с КМУ на шасси ГАЗ-С42А4-1 ед. |  |  |  | 9500 | амортизация |  |  |  |  | 470 | 4850
8.3 | Airman PDSJ1180S-W 25 атм-1 ед. |  |  |  | 12850 | амортизация |  |  |  |  | 470 | 4850
8.3 | Рентгеновский аппарат ICM SITE-X D1802 |  |  |  | 4340 | амортизация |  |  |  |  | 600 | 3540.505
8.4 | Ультразвуковой дефектоскоп Альфаскан 1 |  |  |  | 4850 | амортизация |  |  |  |  | 118.1
8.5 | Система хранения данных |  |  |  | 3540.505 | амортизация |  |  |  |  | 150.1
360
507.1969
Примечание: | [10 empty] | 2696.6083
[1] В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований. | [10 empty] | 1396.125
[2] Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. | [10 empty] | 330
[3] Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций. | [10 empty] | 750
[4] Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов. | [10 empty] | 385.65
Примечание Общества: после утверждения тарифов сумма инвестиций будет скорректирована в соответствии с утвержденными тарифными источниками | [10 empty] | 2754.733
2600
570
320
947.6075
470
18673.6204